유량계	펌프에 적힌 유량 범위(100% )	175%
40A	63 LPM ~ 314 LPM	110 LPM ~ 550 LPM
50A	126 LPM ~ 628 LPM	220 LPM ~ 1100 LPM
65A	258 LPM ~ 1257 LPM	450 LPM ~ 2200 LPM
80A	400 LPM ~ 1885 LPM	700 LPM ~ 3300 LPM
100A	515 LPM ~ 2571 LPM	900 LPM ~ 4500 LPM
125A	686 LPM ~ 3428 LPM	1200 LPM ~ 6000 LPM
150A	1143 LPM ~ 5714 LPM	2000 LPM ~ 10000 LPM