[별표 8] 안전점검등 및 성능평가 계획수립 고려사항(제16조제1항 관련)

1. 안전점검등 및 성능평가를 수행하는데 필요한 인원, 측정장비 및 기기의 결정

2. 기 발생된 결함의 확인을 위한 기존 안전점검등 및 성능평가 자료의 검토

3. 안전점검등 및 성능평가 실시 기간과 소요 작업시간의 예측

4. 타 기관 또는 주민과의 협조관계

5. 선택과업에 대한 조사범위, 장비 및 인력 동원계획

6. 비파괴 시험을 포함한 기타 재료시험의 실시 위치 및 시험 실시계획

7. 붕괴유발부재, 피로취약부위 등과 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재․부위

8. 시설물의 기초와 주위 지반에 대한 조사방법, 조사항목 및 범위

9. 안전점검등 및 성능평가를 수행하는데 안전사고 발생 위험요인 등에 대한 안전관리 계획

10. 성능평가 수행 시 안전점검등을 포함 또는 그 결과 활용 여부 검토