{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["서울시 지역 시간별 수질 현황 (5)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"서울시 지역 시간별 수질 현황 (5)","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"구명","동명","수질측정지점명","전기전도도","PH","잔류염소","탁도","수온","구코드","동코드","측정시간"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.04,22.8,11240,1124066,"2020-07-25T14:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,22.900000000000002,11240,1124066,"2020-07-24T13:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,23,11240,1124066,"2020-05-23T12:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,22.8,11240,1124066,"2020-04-22T11:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,22.9,11240,1124066,"2016-03-21T10:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",193,6.8,0.4,0.05,23,11240,1124067,"2020-07-25T14:00:00"]
[null,"송파구","가락본동","가락본동",194,7.2,0.21,0.05,24,11240,1124065,"2020-07-25T14:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,22.8,11240,1124066,"2020-07-24T13:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",192,6.8,0.39,0.05,23.2,11240,1124067,"2020-07-24T13:00:00"]
[null,"송파구","가락본동","가락본동",195,7.2,0.21,0.05,24,11240,1124065,"2020-07-24T13:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,22.9,11240,1124066,"2020-05-23T12:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",194,6.8,0.38,0.05,23.2,11240,1124067,"2020-05-23T12:00:00"]
[null,"송파구","가락본동","가락본동",195,7.2,0.21,0.05,23.8,11240,1124065,"2020-05-23T12:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,22.9,11240,1124066,"2020-04-22T11:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",197,6.8,0.36,0.05,23.4,11240,1124067,"2020-04-22T11:00:00"]
[null,"송파구","가락본동","가락본동",195,7.2,0.2,0.06,23.7,11240,1124065,"2020-04-22T11:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,23,11240,1124066,"2016-03-21T10:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",198,6.8,0.35,0.05,23.4,11240,1124067,"2016-03-21T10:00:00"]
[null,"송파구","가락본동","가락본동",195,7.2,0.2,0.06,23.5,11240,1124065,"2016-03-21T10:00:00"]
[null,"송파구","가락1동","광암정수센터",186,7.1,0.43,0.05,23.1,11240,1124066,"2016-03-20T09:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",199,6.8,0.35,0.05,23.5,11240,1124067,"2016-03-20T09:00:00"]
[null,"송파구","가락본동","가락본동",195,7.2,0.19,7.0000000000000007E-2,23.5,11240,1124065,"2016-03-20T09:00:00"]
[]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",193,6.8,0.4,0.05,23,11240,1124067,"2020-07-25T14:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",192,6.8,0.39,0.05,23.2,11240,1124067,"2020-07-24T13:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",194,6.8,0.38,0.05,23.2,11240,1124067,"2020-05-23T12:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",197,6.8,0.36,0.05,23.4,11240,1124067,"2020-04-22T11:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",198,6.8,0.35,0.05,23.4,11240,1124067,"2016-03-21T10:00:00"]
[null,"송파구","가락2동","오금배수지",199,6.8,0.35,0.05,23.5,11240,1124067,"2016-03-20T09:00:00"]