	화재 예방 점검표

아니오

표시는 신속히 조치하세요

점 검 항 목	예	아니오
❍ 소화기는 보이는 곳에 있다
❍ 소화전 앞에 장애물이 없다
❍ 스프링클러 헤드 가까이에 물건을 쌓아 놓지 않았다
❍ 주방후드(덕트)가 깨끗하다 (기름 때·찌꺼기가 없다)
❍ 주요 통로나 계단 등에 장애물이 없다
❍ 화기 취급 장소 주변에는 불에 탈 수 있는 물건이 없다
❍ 1개 콘센트에 여러 개의 플러그를 사용하지 않았다
❍ 전선은 벗겨짐이나 찍힌 곳이 없다
❍ 가스 밸브는 잘 잠겨져 있다
❍ LPG 가스통은 실외 안전한 장소에 보관하고 있다

영업 종료 시 꼭 안전점검을 합시다

□ 전기·가스 차단, 화기 단속