낙상 예방을 위한 시설 및 환경관리

1. 시설관리

가. 원내 시설물 중 위험요소를 제거하고 수시로 점검하여 관리한다.

나. 침상, 화장실, 샤워실에는 환자의 손에 가까운 위치에 호출장치를 부착한다.

다. 환자가 이용할 수 있는 모든 경로의 바닥은 턱이 없어야 하고, 미끄럼방지 장판이나

미끄럼 방지타일을 사용하며 필요 시 미끄럼방지 매트를 깔거나 미끄럼방지 테이프를 부착한다.

라. 낙상 위험이 높은 장소(특히 화장실, 샤위실)에 낙상주의 표지판을 부착한다.

마. 복도, 계단, 경사로에는 안전바를 설치하고, 낙상주의, 추락주의 등의 표지판을 부착한다.

바. 휠체어, 이동침대, 스텐드형 체중계 등에 낙상주의 표지판을 부착한다.

사. 간호과와 시설팀이 협조하여 침대, 휠체어 이동침대, 보행기 등의 바퀴를 수시로 점검한다.

2. 환경관리

가. 병실이나 복도, 화장실, 사위실 등의 바닥에 물기나 미끄러운 용액이 없도록 한다.

나. 간호과와 시설팀이 협조하여 환자가 이동하는 통로에 불필요한 물건이 나와 있지 않도록

매월 1회 (매월 마지막 주 수요일) 정기적으로 원내 환경위험 요소를 제거한다.

다. 병실 및 복도, 화장실 등의 조명은 활동시간에는 밝게 하고, 야간에는 어둡지 않도록 한다.

낙상예방 시설환경 점검표
내 용		202 년
매월 마지막주 수요일		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
호출기 ( 제 위치 / 작동확인 )
바닥의 턱 / 홈파인곳 확인
이동통로(복도,계단)의 미끄럼방지시설확인
화장실, 샤워실, 계단 낙상주의 표지판 확인
복도, 계단, 경사로 안전바 확인
바퀴 있는 물건들 낙상주의 표시확인
복도, 화장실 조명확인
복도의 보행장애 물건 확인 및 제거
침대, 휠체어, 폴대, 이동침대, 보행기의 바퀴점검
이동통로. 욕실. 화장실 바닥의 물 확인
확 인 자	간호부
	시설팀
관 리 기 준
1. 환자가 이동하는 통로에 불필요한 물건이 나와 있지 않도록 매월 1회 ( 매월 마지막 주 수요일 ) 정기적으로 원내 환경위험 요소를 제거한다. 2. 점검표는 간호부에서 보관한다. 3. 점검 결과: O: 정상 X: 불량